PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E RESPOSTA:
Boa tarde, gostaria de uma informação a respeito do objeto do edital citado no assunto do email
O No-break de 10kva tem como tensão de entrada 220V e pede saída regulável (110V a 127V e 220V a 230V) [itens 3.2 e 3.9 do Anexo I do edital)

Gostaria de saber: o transformador (o que vai regular a tensão de saída) pode ser externo à torre do no-break?

Obrigado desde já

Atenciosamente,
…......
Consultor de Negócios
CNPJ: …...............
Fone : …................

Prezados,
Segue resposta da Unidade Técnica:
“Quanto a sua pergunta:

"O No-break de 10kva tem como tensão de entrada 220V e pede saida regulavel (110V a 127V e 220V a 230V) [itens 3.2 e 3.9 do Anexo I do edital)

Gostaria de saber: o transformador (o que vai regular a tensão de saída) pode ser externo à torre do no-break?"

Por motivo de segurança e até da ocupação física limitada dos equipamentos nas salas onde serão definitivamente instalados, os no-breaks devem possuir tais dispositivos dentro dos seus cubículos, de forma que a única coisa aceitável é o banco de bateria externo.

Atenciosamente,
JOÃO LIMA DA SILVA FILHO
Chefe da Seção de Sistemas Elétricos
Coordenadoria de Engenharia de Manutenção”

Atenciosamente,
AURELAIDE MENEZES
NULIC
TRT6