2. ESPECIFICAÇÕES/VALOR DE REFERÊNCIA - art. 13, I e IV, Ato TRT6-GP N.º 51/2021

2.1 – Especificações e valor de referência:

Item	Especificação	Quantit.	Valor Unitário (R$)	Valor Total / (R$)
1	Aquisição de transformadores de potência trifásico de 500 KVA, uso interno, tipo a seco, não enclausurado e com enrolamentos encapsulados, com ventilação forçada acoplada a base e com a proteção dos enrolamentos do transformador com a detecção de temperaturas. Conforme Anexo I – Especificações Técnicas.	2	84.053,88	168.107,76